## Sheet1
障害者支援施設「ローゼンヴィラ藤原」ＬＰＧ非常用自家発電機設置工事 工事費用内訳書
【税別】
項 目 | 製 品 名 | 参考容量 | 数量 | 単位 | 単 価 | 小 計
①発電設備 | ＬＰＧ非常用自家発電機 | 3相 85kVA-50Hz相当 | 2 | 台 |  | 0
| 防振架台 |  | 1 | 台 |  | 0
| 試運転調整費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 発電機盤据付け工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消火器、消火器BOX、設置工事 | ABC粉末消火器10型 | 2 | 式 |  | 0
| 官公庁、消防届け出書作成、申請検査費用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 ① |  |  |  |  | 0
②自動切換盤工事 | 自動電源切替盤 (動力) | 100A相当 事務所空調(3P-1) | 1 | 台 |  | 0
| 〃 | 200A相当 厨房(m-3) | 1 | 台 |  | 0
| 〃 | 200A相当 厨房(m-4) | 1 | 台 |  | 0
| 〃 | 200A相当 食堂空調(RP-1) | 1 | 台 |  | 0
| 自動電源切り替え盤設置工事 | 屋上設置 | 1 | 式 |  | 0
| 〃 | 地上設置 | 1 | 式 |  | 0
| 自立型自動電源切替盤 (単相) | 300A相当 (L-1) | 1 | 台 |  | 0
|  | 350A相当 (Ｌ-2) | 1 | 台 |  | 0
|  | ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ90kVA相当内蔵 | 1 | 台 |  | 0
| 自立型自動切換盤据付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 ② |  |  |  |  | 0
③空調機電源装置 | 空調用アクティブフィルタ | AF-50T1A | 3 | 台 |  | 0
| アクティブフィルタ取付費 |  | 3 | 式 |  | 0
| 小 計 ③ |  |  |  |  | 0
④電気配線工事 | 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVT150sq | 150 | m |  | 0
| 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVT100sq | 60 | m |  | 0
| 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVT60sq | 30 | m |  | 0
| 厚鋼電線管 | Ｇ82 | 120 | m |  | 0
| 波付き硬質樹脂管 | FEP80 | 20 | m |  | 0
| 配管接手支持補助材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電工労務費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 養生費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 停電試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場管理費、諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 ④ |  |  |  |  | 0
⑤機器搬入重機回送費 | レッカー回送料 | 80tラフタークレーン | 2 | 日 |  | 0
| レッカー沈下防止策 | 鉄板養生 | 2 | 式 |  | 0
| 玉掛け、重量とび | 2人工、玉掛資材損料含む | 2 | 日 |  | 0
| アンカーセット | SUSΦ12 ケミカルアンカー | 2 | 式 |  | 0
| 搬入諸経費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 現場管理費、諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 ⑤ |  |  |  |  | 0
⑥基礎工事 | 自家発電機、自立切替盤基礎(中庭) | 生コンクリートミキサー | 4.5 | ㎥ |  | 0
| バルク基礎工事 |  | 2 | ㎥ |  | 0
| 植栽整理 根切 16㎡ | 残土処理 | 1 | 式 |  | 0
| 砕石 | 栗石、砕石C10-40 | 2.5 | ㎥ |  | 0
| 型枠、配筋工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 圧送ポンプ車 | 延長配管 接手部材含む | 1 | 式 |  | 0
| 打設工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 打設養生 |  | 1 | 式 |  | 0
| レッカー回送料 | 80tラフタークレーン | 2 | 日 |  | 0
| バックフォー 重機回送料 | 0.03㎥ | 1 | 式 |  | 0
| 現場管理費、諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 ⑥ |  |  |  |  | 0
⑦ガス配管工事 | 980kg縦型バルク貯槽(厨房系統) | 50kg自然気化調整器 | 1 | 式 |  | 0
| バルク供給設備据付工事 | 漏洩検知調整器組付け含む | 1 | 式 |  | 0
| ガス配管工事 | PC50A | 8 | m |  | 0
| ガス配管工事 | PC40A | 4 | m |  | 0
| ガス配管工事 | PC32A-PE30 | 16 | m |  | 0
| ガス配管工事 | PC25A | 6 | m |  | 0
| ボールバルブ | 50A | 2 | 個 |  | 0
| 分岐、機器元栓、燃焼器ホース | 25Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、20A強化ﾎｰｽ | 2 | 式 |  | 0
| ガス配管支持金物・消耗品費 |  | 2 | 式 |  | 0
| ガス工事監理費、諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消火器、消火器BOX、設置工事 | ABC粉末消火器20型 | 1 | 式 |  | 0
| 官公庁、消防届け出書作成、申請検査費用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 ⑦ |  |  |  |  | 0
合 計(税別) | ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ |  |  |  | 0